Лист 1.

Анкета

О ходе реализации Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

в муниципальных образованиях Союза городов Центра и Северо-Запада России

Муниципальное образование  Петрозаводский городской округ

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля энергетических ресурсов, расчет за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города |  |  |
| 1.1. | по электроэнергии | % | 99 |
| 1.2. | по теплоэнергии | % | 30 |
| 1.3. | по водоснабжению | % | 89 |
| 1.4. | по газоснабжению | % | 100 |
| 1.5. | ВСЕГО: | % | 79,5 |
| 2. | Оснащенность объектов социальной сферы приборами учета |  |  |
| 2.1. | по электроэнергии | % | 100 |
| 2.2. | по теплоэнергии | % | 90 |
| 2.3. | по горячему водоснабжению | % | 90 |
| 2.4. | по холодному водоснабжению | % | 100 |
| 3. | Оснащенность многоквартирных домов приборами учета |  |  |
| 3.1. | по электроэнергии | % | 100 |
| 3.2. | по теплоэнергии | % | 20 |
| 3.3. | по горячему водоснабжению | % | 20 |
| 3.4. | по холодному водоснабжению | % | 100 |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы (в год): |  |  |
| 4.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 1711,73 |
| 4.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,62 |
| 4.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел | 94 |
| 4.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 141 |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в год): |  |  |
| 5.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 2364,3 |
| 5.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,242 |
| 5.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел | 27,18 |
| 5.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 40,78 |
| 6. | Средняя стоимость установки общедомового прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета) |  | 5000 |
| 6.1. | по электроэнергии | руб. | 133000 |
| 6.2. | по теплоэнергии | руб. | 15000 |
| 6.3. | по горячему водоснабжению | руб. | 15000 |
| 6.4. | по холодному водоснабжению | руб. |  |
| 7. | Средняя стоимость установки индивидуального прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета) |  |  |
| 7.1. | по электроэнергии | руб. | 3000 |
| 7.2. | по горячему водоснабжению | руб. | 2000 |
| 7.3. | по холодному водоснабжению | руб. | 2000 |
| 7.4. | по газоснабжению | руб. | 10000 |

Лист 2. (Продолжение таблицы)

| 8. | Процент проведенного обязательного энергоаудита организаций | 0 процентов |
| --- | --- | --- |
| Для следующих вопросов просим выбрать один из предлагаемых ответов |  |  |
| 9. | Применение в муниципальном образовании показателей энергоэффективности для оценки работы руководителей городской администрации (мэрии) и структурных подразделений |  |
| 9.1. | применяются |  |
| 9.2. | разрабатывается нормативная база + |  |
| 10. | Наличие в муниципальном образовании дотаций (субсидий) социально-незащищенным слоям населения на установку приборов учета энергоресурсов |  |
| 10.1. | применяется |  |
| 10.2. | разрабатывается нормативная база |  |
| 10.3. | планируется работа в этом направлении + |  |
| 11. | Наличие в муниципальном образовании сборов и платежей за энергорасточительность |  |
| 11.1. | Применяется – |  |
| 11.2. | разрабатывается нормативная база – |  |
| 11.3 | планируется работа в этом направлении – |  |
| 12. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по предоставлению банкам гарантий по кредитам на мероприятия по повышению энергоэффективности для объектов жилищного фонда |  |
| 12.1. | введены в действие – |  |
| 12.2. | разрабатывается нормативная база – |  |
| 12.3. | планируется работа в этом направлении – |  |
| 13. | Наличие в муниципальном образовании лимитирования потребления энергоресурсов для организаций, финансируемых из бюджета |  |
| 13.1. | Применяется + |  |
| 13.2 | разрабатывается нормативная база |  |
| 13.3. | планируется работа в этом направлении |  |
| 14. | Наличие в муниципальном образовании доплат для граждан за использование энергосберегающих материалов и бытового оборудования |  |
| 14.1. | Применяется – |  |
| 14.2. | разрабатывается нормативная база – |  |
| 14.3. | планируется работа в этом направлении – |  |
| 15. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам для проектов по энергоэффективности |  |
| 15.1. | Применяется – |  |
| 15.2. | разрабатывается нормативная база – |  |
| 15.3. | планируется работа в этом направлении – |  |
| Благодарим за сотрудничество! |  |  |