Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальных образованиях СГЦСЗР

(О ходе реализации Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.)

Таблица (на 6 листах)

Лист 1.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Боровичи (район) | В.Новгород | В. Устюг (район) | Владимир | Вологда | Иваново | Калининград | Коряжма | Костомукша | Кострома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля энергетических ресурсов, расчет за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по электроэнергии | % | 99,96 | 99,2 | 100 | 90 | 100 | 99,7 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | по теплоэнергии | % | 23,77 | 26,64 | 26 | 50 | 25,4 | 21,66 | 22 | 10,9 | 56,7 | 39,4 |
| 1.3. | по водоснабжению | % | 36,75 | 61,46 | 75 | 57 | 52 | 37,1 | 44 | 34,3 | 80,45 | 32,7 |
| 1.4. | по газоснабжению | % | 96,7 | 99,99 | 80 | 95 | 90 | 48 | 94 | 7 | 0 | 91,3 |
| 1.5. | ВСЕГО: | % |  |  |  | 73 | 66,85 |  |  | 38,05 |  |  |
| 2. | Оснащенность объектов социальной сферы приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | по теплоэнергии | % | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 75 | 95 | 99 | 100 |
| 2.3. | по горячему водоснабжению | % | 87 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 0 | 100 |
| 2.4. | по холодному водоснабжению | % | 93 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |  | 97 | 100 | 100 |
| 3. | Оснащенность многоквартирных домов приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | по электроэнергии | % | 100 | 18,9 | 7,5 | 83 | 100 | 58,26 | 9,1 | 98 | 100 | 99 |
| 3.2. | по теплоэнергии | % | 2,35 | 25,7 | 23,7 | 33 | 10,2 | 68,91 | 8,1 | 10 | 30,7 | 59 |
| 3.3. | по горячему водоснабжению | % |  | 31,0 | 9,1 | 33 | 48,7 | 92,93 | 35,2 | 14 | 4,2 | 19 |
| 3.4. | по холодному водоснабжению | % | 1,4 | 35,0 | 60 | 27 | 55 | 59,74 |  | 13 | 4,2 | 8 |

Продолжение таблицы

Лист 2. (Листов 6)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Боровичи (район) | В.Новгород | В. Устюг (район) | Владимир | Вологда | Иваново | Калининград | Коряжма | Костомукша | Кострома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы (в год): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 274,9 | 1305,98 | 289 | 30 | 1185,7 | 59,64 | 4813 | 233,3 | 505,07 | 891,8 |
| 4.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,19 | 0,2051 | 0,24 | 0,2 | 0,37 | 0,25 | 1,52 | 0,3 | 0,0096 | 0,26 |
| 4.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел | 1,94 | 39,825 | 6,64 | 0,3 | - | 0,85 | 35,95 | 7,3 | 0 | - |
| 4.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 7,33 | 32,699 | 1,66 | 1,0 | 114,3 | 2,11 |  | 10,5 | 12,77 | 84,37 |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в год): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 598 | 847,79 |  | 1900 | 938 | 676,88 | 2506,4 | 687,5 | 259,6 | 61,7 |
| 5.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,3 | 3,7372 |  | 0,25 | 0,258 | 0,25 | 1,32 | 0,3 | 0,187 | 0,24 |
| 5.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел |  | 24,4 |  | 36 | 43,8 | 18,24 | 68 | 29,1 | 2,89 | 4,26 |
| 5.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 54,7 | 105,9 |  | 36 | 94 | 64,71 |  | 46,5 | 4,41 | 69,07 |
| 6. | Средняя стоимость установки общедомового прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | по электроэнергии | руб. | 8500 | 7500 | 5400 | 10000 | 10000 | 30000 | 20000 | 1600 | 64500 | 5000 |
| 6.2. | по теплоэнергии | руб. | 60000 | 154200 | 60000 | 50000 | 130000 | 160000 | 25000 | 48700 | 150000 | 60000 |
| 6.3. | по горячему водоснабжению | руб. | 25000 | 127860 | 4000 | 25000 | 10000 | 120000 | 20000 | 23400 | 65000 | 15000 |
| 6.4. | по холодному водоснабжению | руб. | 20000 | 33735 | 4000 | 25000 | 10000 | 20000 | 20000 | 44300 | 4500 | 15000 |
| 7. | Средняя стоимость установки индивидуального прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по электроэнергии | руб. | 270 | 600 | 900 | 300 | 1000 | 640 | 1200 | 300 | 4550 | 1000 |
| 7.2. | по горячему водоснабжению | руб. | 400 | 1527,07 | 670 | 2000 | 1100 | 800 | 1500 | 1000 | 2580 | 750 |
| 7.3. | по холодному водоснабжению | руб. | 400 | 1527,07 | 625 | 2000 | 1100 | 800 | 1500 | 1000 | 2580 | 750 |
| 7.4. | по газоснабжению | руб. | 990 | 5729,00 | 1465 | 4000 | 5000 | 10000 | 1800 | 1200 | 0 | 2500 |

Продолжение таблицы

Лист 3. (Листов 6)

| № п/п | Показатель | Боровичи (район) | В.Новгород | В. Устюг (район) | Владимир | Вологда | Иваново | Калининград | Коряжма | Костомукша | Кострома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Процент проведенного обязательного энергоаудита организаций | 3 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 |  |
| 9. | Применение в муниципальном образовании показателей энергоэффективности для оценки работы руководителей городской администрации (мэрии) и структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | применяются | да |  | да |  |  | да |  |  | нет | да |
| 9.2. | разрабат-ся нормативная база |  | да |  | да | да |  | да | да |  |  |
| 10. | Наличие в муниципальном образовании дотаций (субсидий) социально-незащищенным слоям населения на установку приборов учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | применяется |  | - | - |  |  |  |  |  | нет |  |
| 10.2. | разрабат-ся нормативная база |  | - | - |  |  | да |  |  |  |  |
| 10.3. | планируется | да | - | - | да |  |  | да | да |  | да |
| 11. | Наличие в муниципальном образовании сборов и платежей за энергорасточительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | применяется |  | - | - |  |  |  |  |  | нет |  |
| 11.2. | разрабат-ся нормативная база |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | планируется |  | - | - | да |  | да | да | да |  | да |
| 12. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по предоставлению банкам гарантий по кредитам на мероприятия по повышению энергоэффективности для объектов жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | введены в действие |  | - | - |  |  |  |  |  | нет |  |
| 12.2. | разрабат-ся нормативная база |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | планируется |  | - | - | да |  | нет | да | да |  | да |
| 13. | Наличие в муниципальном образовании лимитирования потребления энергоресурсов для организаций, финансируемых из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | применяется |  | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 13.2 | разрабат-ся нормативная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие в муниципальном образовании доплат для граждан за использование энергосберегающих материалов и бытового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | применяется |  |  | - |  |  |  |  |  | нет |  |
| 14.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | планируется | да | да | - | да |  | нет | да | да |  | да |
| 15. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам для проектов по энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | применяется |  |  | - |  |  |  |  |  | нет |  |
| 15.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | планируется |  | да | - | да |  | нет | да | да |  | да |

Продолжение таблицы

Лист 4. (Листов 6)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Котлас | Нарьян-Мар | Новодвинск | Петрозаводск | Псков | Северодвинск | Тверь | Тихвин | Череповец | Ярославль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля энергетических ресурсов, расчет за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | по электроэнергии | % | 100 | 100 | 98 | 99 |  | 83,1 | 95 |  | 98,95 | 99,5 |
| 1.2. | по теплоэнергии | % | 38,8 | 2 | 27 | 30 | 20,8 | 51,5 | 51,5 | 12,8 | 65,3 | 40 |
| 1.3. | по водоснабжению | % | 62 | 50 | 19 | 89 | 59 11,8-гор | 79,3 | 35 | 61,9 | 99,2 | 70,9 |
| 1.4. | по газоснабжению | % | 65 | 100 | Нет данных | 100 |  | - | 40 |  | 88,6 | 95,9 |
| 1.5. | ВСЕГО: | % |  | 63 |  | 79,5 |  | - |  |  | 88 | 76,6 |
| 2. | Оснащенность объектов социальной сферы приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | по электроэнергии | % | 100 | 95 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | по теплоэнергии | % | 99 | 18 | 100 | 90 | 4,4 | 100 | 84 | 55 | 100 | 90,2 |
| 2.3. | по горячему водоснабжению | % | 99 | 77 | 100 | 90 | 2,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90,2 |
| 2.4. | по холодному водоснабжению | % | 99 | 32 | 100 | 100 | 100 | 42 | 36,5 | 82 | 100 | 100 |
| 3. | Оснащенность многоквартирных домов приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | по электроэнергии | % | 55 | 100 | 33 | 100 |  | 22 | 2,04 |  | 100 | 41,7 |
| 3.2. | по теплоэнергии | % | 42 | 2 | 16 | 20 | 8,7 | 3 | 19,1 | 30 | 65,8 | 17 |
| 3.3. | по горячему водоснабжению | % | 28,1 | 50 | 16 | 20 | 2,0 | 3 | 41,3 | 30 | - | 17 |
| 3.4. | по холодному водоснабжению | % | 34,4 | 50 | 14 | 100 | 2,0 | 0 | 13,1 | 21,5 | 95 | 41,4 |

Продолжение таблицы

Лист 5. (Листов 6)

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Котлас | Нарьян-Мар | Новодвинск | Петрозаводск | Псков | Северодвинск | Тверь | Тихвин | Череповец | Ярославль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы (в год): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 800 | 1585,52 | 419 | 1711,73 |  | 22,9 | 21 | 1122,3 | 1105 | 996,2 |
| 4.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,34 |  | 0,3 | 0,62 |  | 0,293 | 0,2 | - | 0,258 | 0,232 |
| 4.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел | 18 | 15 | 6,6 | 94 |  | 0,446 | 0,4 | 0,176 | - | 22,3 |
| 4.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 36 | 31,6 | 8,1 | 141 |  |  | 2,9 | 13,8 | 47,8 | 36,2 |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в год): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | по электроэнергии | кВтч/чел | 631,5 |  | 778 | 2364,3 |  | 676,189 | 895,2 | 793,79 | 930,8 | 617,3 |
| 5.2. | по теплоэнергии | Гкал/м2 | 0,2191 |  | 0,2 | 0,242 |  | 0,22136 | 0,18 | 0,230 | 0,306 | 0,196 |
| 5.3. | по горячему водоснабжению | м3/чел | 28,6 |  | 25 | 27,18 |  | 30,163 | 37,7 | 1,051 | - | 30,3 |
| 5.4. | по холодному водоснабжению | м3/чел | 67,2 |  | 49 | 40,78 |  | 43,146 | 51,5 | 48,4 | 102,65 | 64 |
| 6. | Средняя стоимость установки общедомового прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | по электроэнергии | руб. | 2000 | 23160 | 2700 | 5000 |  | Нет данных | 20000 | 40000 | 4260 | 10000-14000 |
| 6.2. | по теплоэнергии | руб. | 30000 | 65000 | 23000 | 133000 |  | 130000 | 170000 | 270000 | 30000 | 200000-300000 |
| 6.3. | по горячему водоснабжению | руб. | 11000 | 2000 | - | 15000 |  |  | 170000 | - | - |  |
| 6.4. | по холодному водоснабжению | руб. | 11000 | 2000 | 3000 | 15000 | 26700 | Нет данных | 25000 | 30000 | 32500 | 28000-43000 |
| 7. | Средняя стоимость установки индивидуального прибора учета энергоресурсов (без учета стоимости прибора учета): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | по электроэнергии | руб. | 670 | 4000 | 178 | 3000 |  | Нет данных | 1000 | 700 | 480 | 700 |
| 7.2. | по горячему водоснабжению | руб. | 1200 | 800 | 500 | 2000 | 500 | Нет данных | 700 | 1500 | 800 | 1500-1800 |
| 7.3. | по холодному водоснабжению | руб. | 1200 | 800 | 500 | 2000 | 850 | Нет данных | 700 | 1500 | 800 | 1500-1800 |
| 7.4. | по газоснабжению | руб. | 3500 | 1200 | 2700 | 10000 |  | Нет данных | 4500 |  | 6180 | 3500 |

Продолжение таблицы

Лист 6. (Листов 6)

| № п/п | Показатель | Котлас | Нарьян-Мар | Новодвинск | Петрозаводск | Псков | Северодвинск | Тверь | Тихвин | Череповец | Ярославль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Процент проведенного обязательного энергоаудита организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 * | 0 |
| 9. | Применение в муниципальном образовании показателей энергоэффективности для оценки работы руководителей городской администрации (мэрии) и структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | применяются | нет |  |  |  |  |  | нет | - |  | да |
| 9.2. | разрабат-ся нормативная база |  | да |  | Да |  |  |  | - | да |  |
| 10. | Наличие в муниципальном образовании дотаций (субсидий) социально-незащищенным слоям населения на установку приборов учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | применяется | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | планируется |  | да | да | да |  |  | да | да | да | да |
| 11. | Наличие в муниципальном образовании сборов и платежей за энергорасточительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | применяется | нет |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 11.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 11.3 | планируется |  | да |  | - |  |  | да | - | да |  |
| 12. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по предоставлению банкам гарантий по кредитам на мероприятия по повышению энергоэффективности для объектов жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | введены в действие | нет |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 12.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 12.3. | планируется |  | да |  | - |  |  | да | - | да |  |
| 13. | Наличие в муниципальном образовании лимитирования потребления энергоресурсов для организаций, финансируемых из бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | применяется | да |  | да | да |  | да |  | да |  | да |
| 13.2 | разрабат-ся нормативная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | планируется |  | да |  |  |  |  | да |  | да |  |
| 14. | Наличие в муниципальном образовании доплат для граждан за использование энергосберегающих материалов и бытового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | применяется | нет |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 14.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 14.3. | планируется |  | да |  | - |  |  | да | - |  |  |
| 15. | Наличие в муниципальном образовании нормативных документов по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам для проектов по энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | применяется |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 15.2. | разрабат-ся нормативная база |  |  |  | - |  |  |  | - | да |  |
| 15.3. | планируется | да | да |  | - |  |  | да | - |  | да |

* В Череповце в настоящее время проводится энергоаудит в 14 бюджетных организациях и в 6 многоквартирных домах