Анкетные вопросы по ливневой канализации (город Суздаль)

(разработаны администрацией Великого Новгорода, контактная информация:

Иванова Марина Валерьевна, тел.8 (8162) 99 41 77, e-mail: ivmv@adm.nov.ru

| № п/п | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. Производственный блок |  |  |
| 1.1 | Проводилась ли инвентаризация и паспортизация сетей, в каком объеме? | Нет |
| 1.2 | К какому виду имущества отнесены сети (движимое/недвижимое)? | - |
| 1.3 | Проводятся ли мероприятия по очистке поверхностных сточных вод (установка очистных сооружений, в каком объеме)? | Нет |
| 1.4 | Примерный срок разработки НДС, получения решения на водопользование? | - |
| 2. Финансово – экономический блок |  |  |
| 2.1 | Наличие инвестиционных программ и срок их действия? | Нет |
| 2.2 | Основные мероприятия инвестиционной программы? | - |
| 2.3 | Размер тарифа на прием и транспортировку дождевых вод? | - |
| 2.4 | Перечень расходов, учтенных при формировании тарифа? | - |
| 2.5 | Срок регулирования при первоначальном установлении тарифа? | - |
| 3. Работа с абонентами |  |  |
| 3.1 | Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод управляющим организациям по многоквартирным жилым домам, а также собственникам частных жилых домов. | Не возможно |
| 3.2 | Возможность и порядок заключения договоров и выставления счетов за прием поверхностных сточных вод собственникам нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. | Не возможно |
| 3.3 | Порядок выявления абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод с земельных участков (как документально оформляется факт неорганизованного сброса поверхностных сточных вод с земельного участка абонента для понуждения его к заключению договора). | - |
| 3.4 | Порядок взаимодействия с абонентами по вопросу получения, корректировки и проверки информации по площадям и типам поверхностей земельных участков абонента, с которых осуществляется сброс поверхностных сточных вод. | Не возможно |
| 3.5 | Возможность и порядок понуждения абонента к предоставлению информации по площадям и типам поверхностей земельных участков для заключения договоров на прием поверхностных сточных вод (при отказе абонента предоставить необходимую для расчета информацию). | - |
| 3.6 | Каким образом организован производственный контроль абонентов в части качества очистки сточных вод? Объем показателей, по которым ведется контроль? Какой нормативной базой руководствуются? | - |
| 3.7 | Порядок выдачи ТУ на подключение к сетям дождевой канализации, форма запроса на получение ТУ. | нет |